## Rekap Kalibrasi
REKAP DATA KALIBRASI: RS EMC CIKARANG
REKAP DATA KALIBRASI
NO | JENIS | NO. LABEL | NAMA ALAT | MERK | TIPE | SN / SERI | NAMA RS | TANGGAL | RUANGAN | GEDUNG | LANTAI | BARCODE | CATATAN | KETERANGAN
1 | KAL | 1047390 | USG | GE | Logiq P6 | 3108905115 | RS EMC Cikarang | 20 Mei 2026 | Radiologi | Utama | 1 | 202600539 |  | Laik Pakai
2 | KAN | 1047391 | EKG CT Scan | Ivy Biomedical | 7800 | 15120588 | RS EMC Cikarang | 20 Mei 2026 | Radiologi | Utama | 1 | 202600540 |  | Laik Pakai
3 | KAN | 1047392 | Regulator Oksigen | Gentec | FM891B | 11600652 | RS EMC Cikarang | 20 Mei 2026 | Radiologi | Utama | 1 | 202600541 |  | Laik Pakai
4 | KAN | 1047393 | Regulator Oksigen | Onemed | - | P016074 | RS EMC Cikarang | 20 Mei 2026 | Radiologi | Utama | 1 | 202600542 |  | Laik Pakai
5 | KAL | 1047394 | Termometer Infrared | Microlife | - | 171601250 | RS EMC Cikarang | 20 Mei 2026 | MCU | Utama | 1 | 202600543 |  | Laik Pakai
6 | KAL | 1047395 | Termometer Infrared | Yasee | JA-11S | TI-544-MCU | RS EMC Cikarang | 20 Mei 2026 | MCU | Utama | 1 | 202600544 |  | Laik Pakai
7 | KAN | 1047396 | Suction Pump | Pahsco | Ohmeda | SP-545-IGD | RS EMC Cikarang | 20 Mei 2026 | IGD | Utama | 1 | 202600545 |  | Laik Pakai
8 | KAN | 1047397 | Suction Pump | Gentec | 882VR | SP-546-IGD | RS EMC Cikarang | 20 Mei 2026 | IGD | Utama | 1 | 202600546 |  | Laik Pakai
9 | KAN | 1047398 | Regulator Oksigen | Pahsco | - | RO-547-IGD | RS EMC Cikarang | 20 Mei 2026 | IGD | Utama | 1 | 202600547 |  | Laik Pakai
10 | KAN | 1047399 | Suction Pump | Pahsco | Wikai | SP-548-IGD | RS EMC Cikarang | 20 Mei 2026 | IGD | Utama | 1 | 202600548 |  | Laik Pakai
11 | KAN | 1047400 | Regulator Oksigen | Lokal | - | RO-549-A | RS EMC Cikarang | 20 Mei 2026 | Ambulance | Utama | - | 202600549 |  | Laik Pakai
12 | KAN | 1047401 | Suction Pump | Gentec | 882VR | SP-550-F | RS EMC Cikarang | 20 Mei 2026 | Fisioterapi | Utama | 3 | 202600550 |  | Laik Pakai
13 | KAL | 1047402 | Nebulizer | Devilbiss | Pulmo Aide | 17002061 | RS EMC Cikarang | 20 Mei 2026 | Fisioterapi | Utama | 3 | 202600551 |  | Laik Pakai
14 | KAN | 1047403 | Regulator Oksigen | Gentec | FM891B | 16101243 | RS EMC Cikarang | 20 Mei 2026 | Fisioterapi | Utama | 3 | 202600552 |  | Laik Pakai
15 | KAL | 1047405 | Infrared | Nesco | SN-51 | 2005001399 | RS EMC Cikarang | 20 Mei 2026 | Fisioterapi | Utama | 3 | 202600553 |  | Laik Pakai
16 | KAN | 1047406 | Regulator Oksigen | Gentec | FM891B | 16100952 | RS EMC Cikarang | 20 Mei 2026 | Fisioterapi | Utama | 3 | 202600554 |  | Laik Pakai
17 | KAL | 1047407 | Phototerapy | GE | Lullaby | SGT16020285PA | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600555 |  | Laik Pakai
18 | KAL | 1047408 | Phototerapy | GE | Lullaby | SGT16030286PA | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600556 |  | Laik Pakai
19 | KAN | 1047409 | ECG | GE | MAC600 | SF716010057PA | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600557 |  | Laik Pakai
20 | KAN | 1047490 | Regulator Oxigen | Lokal | - | RO-558-ICU | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600558 |  | Laik Pakai
21 | KAN | 1047491 | Suction Pump | Gentec | 882VR | SP-559-ICU | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600559 |  | Laik Pakai
22 | KAN | 1047492 | Suction Pump | Amcaremed | VR-I-W | AM202203936 | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600560 |  | Laik Pakai
23 | KAN | 1047493 | Suction Pump | Gentec | 882VR | SP-561-ICU | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600561 |  | Laik Pakai
24 | KAN | 1047494 | Regulator Oxigen | Gentec | FM891B | 6101165 | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600562 |  | Laik Pakai
25 | KAN | 1047495 | Suction Pump | General Care | 7E-A | 2017090264 | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600563 |  | Laik Pakai
26 | KAL | 1047496 | Pulse Oximeter | GEA | - | M076A926108 | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600564 |  | Laik Pakai
27 | KAL | 1047497 | Pulse Oximeter | Rossmax | - | PO-565-ICU | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600565 |  | Laik Pakai
28 | KAL | 1047498 | CPAP | kaltech | KMI HBC 2 | 21037D2031 | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600566 |  | Laik Pakai
29 | KAL | 1047499 | CPAP | kaltech | KMI HBC 2 | 21037D2030 | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600567 |  | Laik Pakai
30 | KAL | 1047440 | CPAP | Sechrist | 3500HL | H77414 | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600568 |  | Laik Pakai
31 | KAN | 1047441 | Timbangan Bayi Digital | charder | HM80M | L15035110 | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600569 | max 20 r 0,1 | Laik Pakai
32 | KAL | 1047442 | Ventilator | GE | Carescape R860 | CBRX00651 | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600570 |  | Laik Pakai
33 | KAL | 1047443 | Ventilator | Hamilton | Raphael XTC | 10123 | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600571 |  | Laik Pakai
34 | KAN | 1047444 | Regulator Oxigen | Acare | - | 1327531 | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600572 |  | Laik Pakai
35 | KAN | 1047445 | Regulator Oxigen | Lokal | - | RO-573-ICU | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600573 |  | Laik Pakai
36 | KAN | 1047446 | Regulator Oxigen | Lokal | - | RO-574-ICU | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | ICU | Utama | 2 | 202600574 |  | Laik Pakai
37 | KAN | 1047447 | Spyghmomanometer | Riester | Big Ben Round | 170941568 | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | Alamanda | Utama | 5 | 202600616 |  | Laik Pakai
38 | KAN | 1047448 | Regulator Oksigen | Amcaremed | FH-B-0-15 | RO-617-OT | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | OT | Utama | 2 | 202600617 |  | Laik Pakai
39 | KAN | 1047449 | Suction Pump | Gentec | 882VR | SP-618-OT | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | OT | Utama | 2 | 202600618 |  | Laik Pakai
40 | KAN | 1047450 | Suction Pump | Gentec | 882VR | SP-619-OT | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | OT | Utama | 2 | 202600619 |  | Laik Pakai
41 | KAN | 1047451 | Suction Pump | Gentec | 882VR | SP-620-OT | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | OT | Utama | 2 | 202600620 |  | Laik Pakai
42 | KAN | 1047452 | Suction Pump | Gentec | 882VR | SP-621-OT | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | OT | Utama | 2 | 202600621 |  | Laik Pakai
43 | KAN | 1047453 | Regulator oksigen | Pahsco | - | RO-622-OT | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | OT | Utama | 2 | 202600622 |  | Laik Pakai
44 | KAN | 1047454 | Bedside monitor | Philips | MX550 | DE758Y8973 | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | OT | Utama | 2 | 202600623 |  | Laik Pakai
45 | KAN | 1047455 | Bed Side Monitor | Mindray | iMEC8 | EW-62024846 | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | OT | Utama | 2 | 202600624 |  | Laik Pakai
46 | KAN | 1047456 | Syringe Pump | Terumo | TE-SS700 | 1511010622 | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | OT | Utama | 2 | 202600625 |  | Laik Pakai
47 | KAN | 1047457 | Infusion Pump | Terumo | TE-LF700 | 1402010025 | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | OT | Utama | 2 | 202600626 |  | Laik Pakai
48 | KAN | 1047458 | Regulator Oksigen | Biomedix | - | RO-627-OT | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | OT | Utama | 2 | 202600627 |  | Laik Pakai
49 | KAN | 1047459 | Regulator Oxigen | Gentec | FM891B | 16101312 | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | OT | Utama | 2 | 202600628 |  | Laik Pakai
50 | KAN | 1047461 | Regulator Oxigen | Acaremed | FH-B-O-15 | RO-629-OT | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | OT | Utama | 2 | 202600629 |  | Laik Pakai
51 | KAL | 1047463 | Blanket Warmer | Cocoon | CWS 4000 | CWS4388715 | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | OT | Utama | 2 | 202600630 |  | Laik Pakai
52 | KAN | 1047464 | Syringe Pump | Mindray | Benefusion nSP ex | SG2-2B000045 | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | OT | Utama | 2 | 202600587 |  | Laik Pakai
53 | KAN | 1047465 | Syringe Pump | Mindray | Benefusion eSP | SHI-58125812 | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | OT | Utama | 2 | 202600588 |  | Laik Pakai
54 | KAN | 1047466 | Regulator Oxigen | Gentec | FM891B | 16100652 | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | OT | Utama | 2 | 202600589 |  | Laik Pakai
55 | KAL | 1047467 | Regulator oksigen | Nesco | - | RO-590-OT | RS EMC Cikarang | 21 Mei 2026 | OT | Utama | 2 | 590 |  | Laik Pakai
Generated by dhimasr.my.id