## Rekap Kalibrasi
REKAP DATA KALIBRASI: RS ST. CAROLUS
REKAP DATA KALIBRASI
NO | JENIS | NO. LABEL | NAMA ALAT | MERK | TIPE | SN / SERI | NAMA RS | TANGGAL | RUANGAN | GEDUNG | LANTAI | BARCODE | CATATAN | KETERANGAN
1 | KAN | 1063590 | Bed Side Monitor | Nihon Kohden | BSM-2303K | 02333 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202401225 | MLC-235 | Laik Pakai
2 | KAN | 1063591 | Bed Side Monitor | Nihon Kohden | MU-631RK | 04976 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202400376 | MLC-19811 | Laik Pakai
3 | KAN | 1063235 | Bedside Monitor | Nihon Kohden | MU-631RK | 04980 | RS St. Carolus | 18 Juni 2026 | Carolus | Semar | 3 | 202400466 | MLC-11531 | Laik Pakai
4 | KAN | 1063234 | Bedside Monitor | Nihon Kohden | BSM-2301K | 32623 | RS St. Carolus | 18 Juni 2026 | Carolus | Semar | 3 | 202400467 | MLC-11532 | Laik Pakai
5 | KAL | 1087359 | Bedside Monitor | Co+linn | Magnolia 11 | M1120030154 | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Benedictus | Utama | 1 | 202400691 | mlc-12054 | Laik Pakai
6 | KAL | 1014640 | Bedside Monitor | Nihon Kohden | vismo | 0107005 | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Benedictus | Utama | 1 | 202400604 | mlc-12056 | Laik Pakai
7 | KAL | 1014641 | Bedside Monitor | Nihon Kohden | vismo | 03799 | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Benedictus | Utama | 1 | 202400689 | mlc-12057 | Laik Pakai
8 | KAL | 1101918 | Cpap | Sechrist | 3500HL | H76998 | RS St. Carolus | 04 Agustus 2026 | Gorrety | Utama | 3 | 202400806 | MC-1498 | Laik Pakai
9 | KAL | 1103732 | Defibrillator | Nihon Kohden | TEC-7631K | 45152 | RS St. Carolus | 23 Juli 2026 | Endoscopy | Utama | 1 | 202400735 | MLC-197 | Laik Pakai
10 | KAL | 1101895 | Defibrillator | Nihon Kohden | Cardiolife | 01179 | RS St. Carolus | 29 Juli 2026 | Gorrety | Utama | 3 | 202400774 | MLC-18893 MAX 270 | Laik Pakai
11 | KAN | 1063629 | ECG | Fukuda ME | Cardisuny | 06105864 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202400500 | MLC-22086 | Laik Pakai
12 | KAN | 1061887 | ECG | Fukuda ME | Cardisuny | 6105836 | RS St. Carolus | 17 Juni 2026 | Elisabeth | Semar | 4 | 202400375 | MLC-34 | Laik Pakai
13 | KAL | 1014642 | ECG | Fukuda ME | Cardisuny C120 | 06105859 | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Benedictus | Utama | 1 | 202600102 | mlc-25185 | Laik Pakai
14 | KAN | 1103564 | ECG | Fukuda ME | Cardisuny C110 | 20802896 | RS St. Carolus | 29 Juli 2026 | Poli Kandungan IRJ | Utama | 3 | 202401592 | MLC-20944 | Laik Pakai
15 | KAL | 1103731 | endojet | pauldrach medical | EJ | 4700937 | RS St. Carolus | 23 Juli 2026 | Endoscopy | Utama | 1 | 202400737 | MLC-1448 | Laik Pakai
16 | KAL | 1103733 | endojet | pauldrach medical | EJ | 470437 | RS St. Carolus | 23 Juli 2026 | Endoscopy | Utama | 1 | 202400738 | MLC-1433 | Laik Pakai
17 | KAN | 141978 | Flowmeter | Sharp | - | FW-001-E | RS St. Carolus | 17 Juni 2026 | Elisabeth | Semar | 4 |  | MNLC-1112 | Laik Pakai
18 | KAN | 1087351 | Flowmeter | Uni Medical System | - | FM-001-LKS | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Lukas | Utama | 1 | 202400533 | mnlc-15532 | Laik Pakai
19 | KAN | 1087352 | Flowmeter | Uni Medical System | - | FM-002-LKS | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Lukas | Utama | 1 | 202600101 | mnlc-15173 | Laik Pakai
20 | KAN | 1087354 | Flowmeter | Uni Medical System | - | FM-003-LKS | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Lukas | Utama | 1 | 202401320 | mnlc-15164 | Laik Pakai
21 | KAL | 1087353 | Flowmeter | Uni Medical System | - | FM-004-LKS | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Lukas | Utama | 1 | 202400526 | mnlc-15161 | Laik Pakai
22 | KAL | 1087355 | Flowmeter | Uni Medical System | - | FM-005-LKS | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Lukas | Utama | 1 | 202400529 | mnlc-15162 | Laik Pakai
23 | KAN | 1007774 | Flowmeter | Solida | F25 | 77536 | RS St. Carolus | 17 Juli 2026 | Fisioterapi Executive | GMCB | 6 | 202400345 | MLC-790 | Laik Pakai
24 | KAL | 1014646 | Freezer | GEA | - | 84968144228000151 | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Carlo | Utama | 1 | 1385202400101 | NMU1-5042 set -30 kebaca -30.3 | Laik Pakai
25 | UJI | 1097062 | High Intensity Laser | BTL | 6000 | 04300B102601 | RS St. Carolus | 23 Juli 2026 | Fisioterapi | Utama | 2 | 202600273Aa | MLC-25791 | Laik Pakai
26 | KAN | 1063600 | Infusion Pump | Terumo | TE-172 | 05070007 | RS St. Carolus | 15 Juni 2026 | Ignatius | Utama | 1 | 202400563 | MLC-5753 | Laik Pakai
27 | KAN | 1061888 | Infusion Pump | TOP | TOP-2300 | 18A0516 | RS St. Carolus | 17 Juni 2026 | Elisabeth | Semar | 4 | 202400421 | MLC-14896 | Laik Pakai
28 | KAN | 1061889 | Infusion Pump | Terumo | TE-172 | 06040116 | RS St. Carolus | 17 Juni 2026 | Elisabeth | Semar | 4 | 202401508 | MLC-22428 | Laik Pakai
29 | KAN | 1063237 | Infusion Pump | TOP | TOP-2300 | 18A0518 | RS St. Carolus | 18 Juni 2026 | Carolus | Semar | 3 | 202401460 | MLC-11526 | Laik Pakai
30 | KAN | 1063238 | Infusion Pump | TOP | TOP-2300 | 18A2224 | RS St. Carolus | 18 Juni 2026 | Carolus | Semar | 3 | 202400384 | MLC-11525 | Laik Pakai
31 | KAN | 1103721 | Infusion Pump | Terumo | TE-172 | 1307000024 | RS St. Carolus | 22 Juli 2026 | IGD | Utama | 1 | 202400520 | MLC-19809 | Laik Pakai
32 | KAN | 1103722 | Infusion Pump | Terumo | TE-172 | 1307000017 | RS St. Carolus | 22 Juli 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202401453 | MLC-19808 | Laik Pakai
33 | KAN | 1103724 | Infusion Pump | KellyMed | ZNB-XD | XD00200317B120 | RS St. Carolus | 22 Juli 2026 | Ignatius | Utama | 1 | 202401454 | NMU2-11502 | Laik Pakai
34 | KAN | 1103725 | Infusion Pump | Terumo | TE-172 | 07030202 | RS St. Carolus | 22 Juli 2026 | Ignatius | Utama | 1 | 202400566 | MLC-19653 | Laik Pakai
35 | KAN | 1103570 | Infusion Pump | TOP | TOP-2300 | 18A2205 | RS St. Carolus | 23 Juli 2026 | Ignatius | Utama | 1 | 202400594 | MLC-19710 | Laik Pakai
36 | KAN | 1103571 | Infusion Pump | TOP | TOP-2300 | 18A0559 | RS St. Carolus | 23 Juli 2026 | Ignatius | Utama | 1 | 202401455 | MLC-15699 | Laik Pakai
37 | KAN | 1101915 | Infusion Pump | Terumo | TE-172 | 08020048 | RS St. Carolus | 04 Agustus 2026 | Lukas | Semar | 1 | 202401521 | MLC-15141 | Laik Pakai
38 | KAL | 1063628 | Nebulizer | Omron | NE-C900 | 20250600340LF | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 |  | MLC-24919 | Laik Pakai
39 | KAL | 1061890 | Nebulizer | Omron | NE-C28 | 20221119369UF | RS St. Carolus | 17 Juni 2026 | Elisabeth | Semar | 4 | 202400396 | MLC-1113 | Laik Pakai
40 | KAN | 1063236 | Nebulizer | Omron | NE-C900 | 20240200121LF | RS St. Carolus | 18 Juni 2026 | Carolus | Semar | 3 | 202400470 | MLC-22524 | Laik Pakai
41 | KAL | 1087356 | Pulse Oximeter | Handheld | CR-100 | CR230200027 | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Benedictus | Utama | 1 | 202401477 | mlc-12345 | Laik Pakai
42 | KAL | 141976 | Pulse Oxymeter | Lokal | CR-100 | CR210800078 | RS St. Carolus | 17 Juni 2026 | Elisabeth | Semar | 4 | 202401535 | MLC-15642 | Laik Pakai
43 | KAL | 141977 | Pulse Oxymeter | Lokal | CR-100 | CR210800058 | RS St. Carolus | 17 Juni 2026 | Elisabeth | Semar | 4 | 202401534 | MLC-15649 | Laik Pakai
44 | KAL | 1063230 | Pulse Oxymeter | Lokal | CR-100 | CR230200078 | RS St. Carolus | 18 Juni 2026 | Carolus | Semar | 3 |  | MLC-22698 | Laik Pakai
45 | KAL | 1063231 | Pulse Oxymeter | Nellcor | Oximax N-65 | G10817771 | RS St. Carolus | 18 Juni 2026 | Carolus | Semar | 3 | 202400468 | MLC-14893 | Laik Pakai
46 | KAL | 1089082 | Pulse Oxymeter | Masimo | Rad5 | N27765 | RS St. Carolus | 16 Juli 2026 | IGD | Utama | 1 | 202400826 | MLC-1637 | Laik Pakai
47 | KAL | 1063626 | Pulse Oxymetri | Masimo | Ras-5 | N77147 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 |  | MLC-7061 | Laik Pakai
48 | KAL | 1063627 | Pulse Oxymetri | Lokal | CR-100 | CR230200076 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202400496 | MLC-23112 | Laik Pakai
49 | KAL | 1063592 | Pulse Oxymetri | Masimo | Rad-5 | N76155 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 |  | MLC-7064 | Laik Pakai
50 | KAL | 1014645 | Refrigerator | GEA | EXPO-480PH | 0904002 | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Carlo | Utama | 1 | 1385202400099 | NMUI-5040 set 3, baca 3.3 | Laik Pakai
51 | KAN | 1097210 | Refrigerator | Sanyo | - | RF-01-FMS | RS St. Carolus | 20 Juli 2026 | Farmasi | Utama | 1 | 202401299 | NMUI-9532 SET 4 | Laik Pakai
52 | KAL | 1097211 | Refrigerator | Sharp | VR-110 | RF-01-KPP | RS St. Carolus | 20 Juli 2026 | Farmasi | Utama | 1 | 202600134 | klinik paseban set 5 | Laik Pakai
53 | KAL | 1097212 | Refrigerator | Mitsubishi | Tri Jumbo | RF-02-KPP | RS St. Carolus | 20 Juli 2026 | Gudang Farmasi | Utama | 1 | 202600135 | set 5 | Laik Pakai
54 | KAN | 1063650 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 190940827 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202401232 | MNLC-7123 | Laik Pakai
55 | KAN | 1063651 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 120142064 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202401233 | MNLC-15970 | Laik Pakai
56 | KAN | 1063652 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 170141699 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202401253 | MNLC-5207 | Laik Pakai
57 | KAN | 1063653 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 190940832 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202400508 | MNLC-19996 | Laik Pakai
58 | KAN | 1063654 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 190940684 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202401230 | MNLC-23305 | Laik Pakai
59 | KAN | 1063655 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 150622569 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202400506 | MNLC-7024 | Laik Pakai
60 | KAN | 1063656 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 170242841 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202401231 | MNLC-19871 | Laik Pakai
61 | KAN | 1063657 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 150209605 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202400512 | MNLC-7025 | Laik Pakai
62 | KAN | 1063658 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 170141697 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202401242 | MNLC-17803 | Laik Pakai
63 | KAN | 1063659 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 190643697 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202401234 | MNLC-7118 | Laik Pakai
64 | KAN | 1063620 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 190940833 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202400499 | MNLC-19795 | Laik Pakai
65 | KAN | 1063621 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 190940664 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202401235 | MNLC-7068 | Laik Pakai
66 | KAN | 1063622 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 190643785 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202400505 | MNLC-7071 | Laik Pakai
67 | KAN | 1063625 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 100643702 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | - | MNLC-19777 | Laik Pakai
68 | KAL | 1087358 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 170544332 | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Benedictus | Utama | 1 | 202400679 | mnlc-12224 | Laik Pakai
69 | KAN | 1082658 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 170242482 | RS St. Carolus | 17 Juli 2026 | Fisioterapi Executive | GMCB | 6 | 202400348 | MNLC-878 | Laik Pakai
70 | KAN | 1103723 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 1911141506 | RS St. Carolus | 22 Juli 2026 | Ignatius | Utama | 1 | 202400229 | MNLC-19705 | Laik Pakai
71 | KAL | 1097229 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 230546292 | RS St. Carolus | 22 Juli 2026 | Poli Gigi | Utama | 1 | 202401081 | MLC-23139 | Laik Pakai
72 | KAN | 1101901 | Sphygmomanometer | Riester | Big Ben Round | 170544144 | RS St. Carolus | 29 Juli 2026 | Benedictus | Utama | 1 | 202400678 MNLC-16540 |  | Laik Pakai
73 | KAL | 1087350 | Suction Pump | Medela | Vario 8 | 1181339 | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Lukas | Utama | 1 | 202400519 | 0-100 kpa resoousibl 5 | Laik Pakai
74 | KAN | 1103730 | Suction Pump | Medela | basic 30 | 1226906 | RS St. Carolus | 23 Juli 2026 | Endoscopy | Utama | 1 | 202400739 | MLC-2198, 0-760 mmhg r 20 | Laik Pakai
75 | KAN | 1061885 | Syringe Pump | TOP | TOP-5510 | DN02527 | RS St. Carolus | 17 Juni 2026 | Elisabeth | Semar | 4 | 202400424 | MLC-1114 | Laik Pakai
76 | KAL | 1061886 | Syringe Pump | TOP | TOP-5510 | DN02519 | RS St. Carolus | 17 Juni 2026 | Elisabeth | Semar | 4 | 202400379 | MLC-1115 | Laik Pakai
77 | KAN | 1063239 | Syringe Pump | Terumo | TE-331 | 1208000230 | RS St. Carolus | 18 Juni 2026 | Damianus | Utama | 3 | 202401409 | MLC-18959 | Laik Pakai
78 | KAN | 1103720 | Syringe Pump | TOP | TOP-5510 | DN02477 | RS St. Carolus | 22 Juli 2026 | IGD | Utama | 1 | 202600267AA | MLC-18469 | Laik Pakai
79 | KAN | 1103726 | Syringe Pump | Terumo | TE-331 | 9080178 | RS St. Carolus | 22 Juli 2026 | Ignatius | Utama | 1 | 202400568 | MLC-19709 | Laik Pakai
80 | KAN | 1103572 | Syringe Pump | TOP | TOP-5510 | DP02725 | RS St. Carolus | 23 Juli 2026 | Ignatius | Utama | 1 | 202600298AA | MLC-22005 | Laik Pakai
81 | KAN | 1103573 | Syringe Pump | Terumo | TE-SS700 | 1805010760 | RS St. Carolus | 23 Juli 2026 | Ignatius | Utama | 1 | 202600299A | MLC-15703 | Laik Pakai
82 | KAN | 1101916 | Syringe Pump | TOP | TOP-5510 | DP02889 | RS St. Carolus | 04 Agustus 2026 | Yohannes | Semar | 2 | 202400422 | MLC-11479 | Laik Pakai
83 | KAL | 1101832 | TENS | BTL | 4000 Premium | 058P0B006692 | RS St. Carolus | 29 Juli 2026 | Fisioterapi Executive | GMCB | 6 | 202401662 | MLC-808 | Laik Pakai
84 | KAL | 1101833 | TENS | BTL | 4000 | 058S0B031412 | RS St. Carolus | 29 Juli 2026 | Fisioterapi Executive | GMCB | 6 | 202401603 | MLC-22422 | Laik Pakai
85 | KAN | 1063623 | Tensimeter Digital | Riester | RBP-100 | 001440 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202400464 | MLC-11533 | Laik Pakai
86 | KAN | 1063624 | Tensimeter Digital | Riester | RBP-100 | 001442 | RS St. Carolus | 12 Juni 2026 | Fransiskus | Utama | 1 | 202400465 | MLC-11534 | Laik Pakai
87 | KAN | 1087357 | Tensimeter Digital | Riester | RBP-100 | 000671 | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | Benedictus | Utama | 1 | 202400685 | mlc-16541 | Laik Pakai
88 | KAL | 1061883 | Thermometer Digital | Microlife | AG9443 | 2400047 | RS St. Carolus | 17 Juni 2026 | Elisabeth | Semar | 4 | 202401441 | MLC-15644 | Laik Pakai
89 | KAL | 1061884 | Thermometer Digital | Microlife | AG9443 | 2400046 | RS St. Carolus | 17 Juni 2026 | Elisabeth | Semar | 4 | 202401442 | MLC-15643 | Laik Pakai
90 | KAL | 1063232 | Thermometer Digital | Microlife | AG9443 | 231741 | RS St. Carolus | 18 Juni 2026 | Carolus | Semar | 3 | 202401433 | MLC-13159 | Laik Pakai
91 | KAL | 1063233 | Thermometer Digital | Microlife | AG9443 | 2622927 | RS St. Carolus | 18 Juni 2026 | Carolus | Semar | 3 | 202401444 | MLC-14894 | Laik Pakai
92 | KAL | 1103728 | Thermometer Infrared | Microlife | AG9443 | 2021-09-1001656 | RS St. Carolus | 22 Juli 2026 | KIA | Utama | 1 | 202401502 | Mlc-21952 | Laik Pakai
93 | KAL | 1103729 | Thermometer Infrared | Microlife | AG9443 | 16170040 | RS St. Carolus | 22 Juli 2026 | Nurse Station | Utama | 1 | 202401408 | MLC-21953 | Laik Pakai
94 | KAL | 1097070 | Thermometer Infrared | Microlife | AG9443 | 16170672 | RS St. Carolus | 22 Juli 2026 | KIA | Utama | 1 | 202401503 | MLC-21951 | Laik Pakai
95 | KAL | 1097072 | Thermometer Infrared | Microlife | AG9443 | TIR-001-KPP | RS St. Carolus | 22 Juli 2026 | Nurse Station | Utama | 1 | 202600270KPP | MLC-21967 | Laik Pakai
96 | KAL | 1103727 | Thermometer Infrared mlc-26025 | Microlife | AG9443 | 2019-04-09 | RS St. Carolus | 22 Juli 2026 | Nurse Station | Utama | 1 | 202401501 |  | Laik Pakai
97 | KAN | 1101892 | Timbangan Bayi Digital | seca |  | 10000000052334 | RS St. Carolus | 29 Juli 2026 | Immanuel | Utama | 2 | 202400701 | MLC-1589, R 0,002 | Laik Pakai
98 | KAL | 1103563 | Timbangan Bayi Digital | Seca | 334 | 5334019196954 | RS St. Carolus | 29 Juli 2026 | Poli Kandungan IRJ | Utama | 2 | 202401593 | max 20 r 0,005 | Laik Pakai
99 | KAL | 1097224 | Ultrasound Therapy | Enraf Nonius | Sonopuls 490 | 35711 | RS St. Carolus | 20 Juli 2026 | Fisioterapi | Utama | 1 | 202401368 | MLC-3804 | Laik Pakai
100 | KAL | 1097225 | Ultrasound Therapy | Enraf Nonius | Sonopuls 490 | 32047 | RS St. Carolus | 20 Juli 2026 | Fisioterapi | Utama | 1 | 202401353 | MLC-3826 | Laik Pakai
101 | KAL | 1097060 | Ultrasound Therapy | BTL | 5000 Series | 03800B013514 | RS St. Carolus | 23 Juli 2026 | Fisioterapi | Utama | 2 | 202401362 | MLC-798 | Laik Pakai
102 | KAL | 1097063 | Ultrasound Therapy | Enraf Nonius | 590 | 35176 | RS St. Carolus | 23 Juli 2026 | Fisioterapi | Utama | 2 | 202401357 | MLC-3834 | Laik Pakai
103 | KAL | 1097064 | Ultrasound Therapy | EME | US50 | BL08460609N | RS St. Carolus | 23 Juli 2026 | Fisioterapi | Utama | 2 | 202401604 | MLC-3848 | Laik Pakai
104 | KAL | 1014643 | USG | GE | Logiq S7 Expert | LS7001802 | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | IRJ | Utama | 5 | 202400317 | Mlc 4302 | Laik Pakai
105 | KAL | 1014644 | USG | Toshiba | Nemio 10 | 5552533 | RS St. Carolus | 15 Juli 2026 | IRJ | Utama | 5 | 202401709 | Mlc-2627 | Laik Pakai
106 | KAL | 1101834 | UST | BTL | 4000 | 058S0B031412(ust) | RS St. Carolus | 29 Juli 2026 | Fisioterapi Executive | GMCB | 6 | 202401603AA | MLC-22422 | Laik Pakai
107 | KAL | 1101917 | Ventilator | Puritan Benneth | 840 | 2317091851 | RS St. Carolus | 04 Agustus 2026 | ICU | Utama | 3 | 202401412 | MLC-23222 | Laik Pakai
108 | KAL | 1101919 | Ventilator | Puritan Bennett | 980 | 35B1600366 | RS St. Carolus | 04 Agustus 2026 | Damianus | Utama | 3 | 202400516 | MLC-1461 | Laik Pakai
Generated by dhimasr.my.id